# Утверждаю:

Директор

ООО СК «Квадрострой»

_______________Окс Я.М

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 год по инженерным сетям.

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание Делового центра по ул. Пушкина 6В |  |  |  |  |  |
| 3. | Гидравлические испытания, испытания на максимальную температуру и тепловые потери теплотрассы от ИТП до камеры после окончания теплового сезона и до начала. | Тепловые сети | до 19.05.24 г до 15.09.24 г. | Андреев А.М. | Окс С.М. |  |
|  | Контроль за гидравлическими испытаниями, на максимальную температуру и тепловые потери теплотрассы от ИТП до камеры после окончания теплового сезона и до начала. С частичной заменой теплоизоляции. | Андреев А.М | до 19.05.24 г до 15.09.24 г. |  |  | 1920руб |
|  | Ревизия запорной арматуры теплового узла, системы отопления здания. С частичной заменой запорной арматуры. | Андреев А.М | до 15.09.24 г. |  |  | 9600руб |
| 4. | Гидравлические испытания системы отопления здания после окончания теплового сезона и до начала. Промывка системы отопления. | ООО СК «Квадрострой» | до 19.05.24 г до 15.09.24 г. | Андреев А.М. | Окс С.М | 1920руб |
| 10. | Подготовка приказов в тепловые сети по ответственным за тепловую установку здания. | Отдел кадров | до 01.09.24г | Галиулина Э.Ф. | Окс С.М |  |
| 11. | Получение разрешения на допуск тепловой установки здания для работы в отопительный сезон 2025-2026г. |  | до 01.09.24г | Окс С.М. | Окс Я.М. |  |

Ознакомлен:

Гущина Н.И.

Окс С.М.

Андреев А.М

Галиулина Э.Ф.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО УК «КвадроИнвест»

Я.М.Окс

План  по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года по инженерным сетям.

Котельная №1

| Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролонгация договора на обслуживание оборудования котельной. | Управляющая Компания и ЭнЛайн | до 30.09.25 г |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| Проверка технического состояния газового и теплотехнического оборудования | ЭнЛайн | ежемесячно | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Выполнить проверку расширительных баков. | ЭнЛайн | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая поверка газового учета | Сервисный метрологический центр «Тэхнэс-прибор» |  | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая поверка приборов безопасности: Газоанализатор метан Газоанализатор оксид углерода | «Агропромпроект» | до 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания | Управляющая компания | 21.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Анализ воды на соответствие требованиям инструкции по эксплуатации котлов. | ЭнЛайн | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Котельная№2

| Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пролонгация договора на обслуживание оборудования котельной. | ЭнЛайн и Управляющая компания | до 30.09.25 г |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| Проверка технического состояния газового и теплотехнического оборудования | ЭнЛайн | ежемесячно | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Выполнить проверку расширительных баков. | ЭнЛайн | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая поверка приборов безопасности: Газоанализатор метан Газоанализатор оксид углерода | ЭнЛайн «Агропромпроект» | до 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания | Управляющая компания | 21.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Анализ воды на соответствие требованиям инструкции по эксплуатации котлов. | ЭнЛайн | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Теплотрассы

| Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ воды на соответствие норм на жесткость | Водгео-Челябинск | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Замена теплоносителя (промывка теплотрассы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания тепловой сети№1 | Управляющая компания | 22.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания тепловой сети№2 | Управляющая компания | 23.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания тепловой сети№3 | Управляющая компания | 24.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №16 ул. Центральная

| Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена теплоносителя в системе отопления | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Провести ревизию запорной арматуры системы отопления. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 01.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 01.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 01.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая поверка теплосчетчика в ИТП | Сервисный центр «Уралводоприбор» | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №4 ул.Центральная

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена теплоносителя в системе отопления | Управляющая компания | до 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 7. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 25.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 25.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | до 25.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
|  | Периодическая поверка водосчетчика (ГВС) ИТП | Сервисный метрологический центр «Тэхнэс-прибор» | До 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №6 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Проверить прессованные соединения на стояках, при необходимости заменить (при обеспечении доступа жильцами) | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 25.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 25.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | до 30.05. 25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом № 8 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры на стояках системы отопления, | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Гидравлические испытания системы внутреннего водостока ливневой канализации | Управляющая компания | до27.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.06.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 15. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №9 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы внутреннего водостока ливневой канализации | Управляющая компания | 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
|  | Периодическая проверка водосчетчика (ГВС) в ИТП | Сервисный метрологический центр «Тэхнэс-прибор» | До 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №11 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3 | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 28.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 28.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 28.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Гидравлические испытания системы внутреннего водостока ливневой канализации | Управляющая компания | 28.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 15. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №13 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Выполнить промывку, проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.07.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 29.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 29.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 29.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом№15 ул.Центральная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 28.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 28.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 28.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Управляющая Компания |

Жилой дом№9/1 ул.Рассветная

| Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.08.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом № 9/2 ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.08.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 30.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.08.25г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |
| 15. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом 9/3 ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
|  | Замена шаровых кранов д.40мм в комплекте с муфтами | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 8. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 31.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 31.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 31.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.08.25г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.08.25г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.07.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом № 9/4 ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 9. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 31.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 31.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.08.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №9/5 ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.09.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |
| 8. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 21.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 21.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 30.07.25 г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |

Жилой дом №9/6 ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.08.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |  |
|  | Периодическая поверка теплосчетчика в ИТП | Сервисный центр завод «Карат» | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |

Жилой дом №4ул.Рассветная

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный |  | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена теплоносителя в системе отопления дома (промывка системы) | Управляющая компания | до 27.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Провести ревизию запорной арматуры системы отопления, заполнить систему, спустить воздух. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверить работоспособность системы дренажа (акты). | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Выполнить проверку расширительного бака, монтаж до теплообменника. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 6. | Ревизия теплообменника | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 9. | Гидравлические испытания системы отопления | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 10. | Гидравлические испытания системы ГВС и ХВС | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 11. | Гидравлические испытания системы водоотведения | Управляющая компания | 21.05.25г | Гл.энергетик УК «КИ» |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 12. | Внесение изменений в схему теплового пункта. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 13. | Внесение изменений в эл.схему жилого дома | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ». |  | Гл.инженер УК «КИ» |
| 14. | Периодическая проверка вентиляционных каналов | Управляющая компания | до 01.08.25г | Начальник службы эксплуатации УК «КИ». | Гл.инженер УК «КИ» |  |
|  | Периодическая поверка теплосчетчика в ИТП | Сервисный центр «Уралводоприбор» | до 30.05.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |  |

Наружные сети  хозбытовой и ливневой канализации.

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чистка приемных колодцев. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Проверка и устранение контр уклонов в цоколях жилых домов. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Проверка водостоков внутренней канализации в жилых домах. | Управляющая компания | до 30.09.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Прочистка наружной системы ливневой канализации, установка решеток. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Установка недостающих указателей на канализационные колодцы. | Управляющая компания | до 30.09.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

| Поливочные водопроводы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
|  | Демонтаж кранов. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Продувка трубопроводов, | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Демонтаж поливочных шлангов. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Насосные

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия запорной арматуры. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2. | Ревизия рубильников, эл.нагревателей, эл.розеток. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3. | Ревизия дверей и запоров, утепление дверей. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 4. | Ревизия насосов | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 5. | Выполнить проверку расширительных баков. | Управляющая компания | до 30.09.25 г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |

Прочие

| 1. | Наименование работ | Исполнитель | Срок выполнения | Ответственный | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ревизия ДЭС, проверка зарядки аккумуляторов, пробный запуск. | Управляющая компания | ежеквартально | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 2 | Аттестация энергетика: по электробезопасности гр.5 до и свыше1000В; по ответственному за эксплуатацию лифтов; | Управляющая компания | до 30.05.25г до 30.06.25г | Гл.энергетик УК «КИ» | Гл.инженер УК «КИ» |
| 3 | Приказы на назначение на 2025г: Лица ответственного за электрохозяйство; Лица ответственного за тепловое хозяйство. Лица ответственного за газовое хозяйство | Отдел кадров Управляющая компания | до 31.12.25г до 31.12.25г до 31.12.25 г |  | Гл.инженер УК «КИ» |

Общий  контроль за выполнением графика главный инженер Окс С.М.

Мероприятия составлены без учета замены и повреждения сетей и оборудования после гидравлических испытаний.

Ознакомлен:

Окс С.М.   ___________

Базлин П.Н.   __________

Нуртаев В.А..  __________